{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":59,"n_cols":8,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,0,7],[58,0,58,7]]}
["苗薯农业淀粉深加工生产线项目污水处理设备采购限价清单"]
["序号","材料/设备名称","规格型号","品牌/材质","单位","数量","限价单价（元）","报价单价（元）"]
[1,"人工格栅1","1700*2000 E10","永希/304不锈钢","只",1,6500]
[2,"人工格栅2","800*500 E10","永希/304不锈钢","只",1,1500]
[3,"调节池提升泵","65WQ25-20-2.2k\nWQ=25m3/h,H=15m","金莱勒/HT200","台",2,3850]
[4,"提升泵耦合装置","DN65，不锈钢导轨H=2*8m","永希/304不锈钢","套",2,5000]
[5,"电磁流量计","0-50m3/h,485通讯接口","睿骥/碳钢衬胶","套",1,3600]
[6,"浮球开关","0-6m","市购","套",2,100]
[7,"气浮机","YJQF-20","永希/组合","台",1,178000]
[8,"混凝剂加药系统","2000L药箱+seko计量泵","永希/组合","台",1,10800]
[9,"加药箱搅拌机","按设计","永希/液下不锈钢","台",2,5800]
[10,"助凝剂加药系统","2000L药箱+seko计量泵","永希/组合","台",1,10800]
[11,"加药平台","按设计","永希/Q235","只",1,4600]
[12,"反应池搅拌机","按设计","永希/液下不锈钢","台",2,6800]
[13,"空压机","0.75kW","复盛/组合","台",1,5600]
[14,"中间水池提升泵","65WQ25-20-2.2k\nWQ=25m3/h,H=15m,","金莱勒/HT200","台",2,3850]
[15,"提升泵耦合装置","DN65, H=8m","永希/304不锈钢","套",2,5000]
[16,"转子流量计","0-30m3/h","华亚/UPVC","台",1,600]
[17,"浮球开关","0-6m","组合","台",2,100]
[18,"厌氧生物填料","YJDT-150","永希/PP","m³",280,300]
[19,"厌氧填料支架","非标设计","永希/碳钢防腐","套",280,250]
[20,"厌氧池布水系统","非标设计","永希/UPVC","套",1,4500]
[21,"厌氧池循环排泥系统","GW80-40-15-4.0","永希/UPVC+HT200","套",1,28000]
[22,"缺氧生物填料","YJZH-150","永希/PP+醛化丝","m³",100,300]
[23,"缺氧填料支架","非标设计","永希/碳钢防腐","m³",100,250]
[24,"缺氧曝气系统","YJKB215","永希/三元乙丙膜","套",48,300]
[25,"缺氧排水系统","非标设计","永希/UPVC","套",1,3000]
[26,"好氧生物填料","YJZH-150","永希/PP+醛化丝","m³",160,300]
[27,"好氧填料支架","非标设计","永希/碳钢防腐","m³",160,250]
[28,"曝气系统","YJKB-215","永希/三元乙丙膜","套",72,300]
[29,"好氧排水系统","非标设计","永希/UPVC","套",1,3000]
[30,"罗茨风机","SR 125  11kW","鼎峰/HT200","台",2,18500]
[31,"好氧生物填料","YJZH-150","永希/PP+醛化丝","m³",160,300]
[32,"好氧填料支架","非标设计","永希/碳钢防腐","m³",160,250]
[33,"曝气系统","YJKB-215","永希/三元乙丙膜","套",72,260]
[34,"好氧排水系统","非标设计","永希/UPVC","套",1,3000]
[35,"污泥回流泵","GW80-40-15-4.0kW","金莱勒/HT200","台",1,4800]
[36,"混凝剂加药泵","Seko 150L/h","Seko/PP","台",1,5800]
[37,"反应池搅拌机","非标设计","永希/液下不锈钢","台",1,6800]
[38,"助凝剂加药泵","Seko 150L/h","Seko/PP","台",1,5800]
[39,"反应池搅拌机","非标设计","永希/液下不锈钢","台",1,6800]
[40,"斜管填料","50加厚型","永希/PP","m³",39,900]
[41,"填料支架","非标设计","永希/碳钢防腐","套",39,600]
[42,"排泥泵","GW80-40-15-4.0","金莱勒/HT200","台",1,4800]
[43,"应急泵","GW65-25-15-2.2","金莱勒/HT200","台",1,3900]
[44,"巴歇尔槽","2#槽","永希/玻璃钢","台",1,1300]
[45,"喷淋塔吸附系统","5000m3/h","永希/PP","套",1,35000]
[46,"生物滤塔","5000m3/h","永希/PP","套",1,45000]
[47,"引风机","5000m3/h 4-72—3.6A-4.0kW","永希/PP","台",1,6800]
[48,"管道","按设计","永希/PP","批",1,38000]
[49,"排气筒","Φ350mm PP风管12m","永希/PP","根",1,5780]
[50,"排气筒支架","非标设计","永希/碳钢防腐","套",1,8000]
[51,"采样平台","非标设计","永希/碳钢防腐","套",1,3000]
[52,"电控系统","西门子PLC，正泰元器件，自动/手动电控柜，电缆","永希/组合","套",1,58000]
[53,"管道管件","各型管道管件","永希/组合","批",1,38000]
[54,"辅材辅料","项目所需辅材辅料,角钢等","永希/组合","批",1,18000]
[55,"阀门管件","按设计系统配套","永希/组合","批",1,45000]
[56,"其他材料","按设计系统配套","永希/组合","批",1,18000]
["备注：此单价为含税全费用单价，包含但不限于设备材料费、运输费、安装费、调试费、管理费、9%工程增值税费。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}